………………………………………..							Łodygowice, 24.07.2019

(pieczęć Zamawiającego)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/PFRON/2019

ZAKUP URZĄDZEŃ DO REHABILITACJI

W ramach projektu pt.: „Aktywna rehabilitacja sposobem na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych”

Informacje ogólne.

- Realizatorem Projektu jest Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy z Łodygowic,

- Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON -  realizacja zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

- Projekt jest realizowany w okresie od 01.04.2018r. do 31.03.2021r.

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Nazwa: Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy z Łodygowic, ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice

Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 24 LIPCA 2019 roku.

- Data złożenia oferty: do dnia 7 sierpnia 2019 do godz. 12.00 (liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego).

- Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

ZAKUP I DOSTAWA URZĄDZEŃ DO REHABILITACJI/ Dwukanałowy aparat do elektroterapii

PARAMETRY TECHNICZNE

sterownik – maks. natężenie prądu w obwodzie pacjenta (tryb CC)

interferencyjne, Kotza, unipolarne falujące 100 mA

galwaniczne 40 mA

diadynamiczne, impulsowe 60mA

TENS 140 mA

Tono liza 100mA

Mikroprądy 1000􀀁A

maks. amplituda napięcia w obwodzie pacjenta (tryb CV) 140V

zasilanie, pobór mocy 230 V, 50/60 Hz, max 75W, 90VA

wymiary 34 x 28 x 11-16

masa 6kg

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

• przewód sieciowy

• kable pacjenta – 2 szt.

• elektrody do elektroterapii – 6x6 cm 4 szt.; 7,5x9 cm 2 szt.

• pokrowce wiskozowe do elektrod – 6x6 cm 8 szt.; 7,5x9 cm 4 szt.

• pasy rzepowe – 40x10 cm 2 szt; 100x10 cm 2 szt.

• bezpieczniki zapas. WTA-T 1 A/250 V – 2 szt.

• instrukcja użytkowania – 1 szt.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Dostawa fabrycznie nowego sprzętu do siedziby Zamawiającego,

- Rozpakowanie, wstawienie i uruchomienie dostarczonego sprzętu,

- Niezbędny instruktaż personelu wskazanego przez Zamawiającego, w zakresie prawidłowej obsługi 
i eksploatacji dostarczonego sprzętu,

- Przekazanie Zamawiającemu wszelkiej niezbędnej dokumentacji umożliwiającej prawidłowe użytkowanie dostarczonego sprzętu.

- Wykonawca ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy do miejsca dostawy.

Szczegółowe warunki gwarancji:

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji pełnej,  liczonej od daty zainstalowania sprzętu 
u Zamawiającego i podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w książkach gwarancyjnych.

- Książki gwarancyjne zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu

Zdawczo –odbiorczego,

- Koszty obsługi serwisowej, przeglądów, napraw gwarancyjnych, modyfikacji, oględzin, opinii, ekspertyz, części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie do Zamawiającego oraz robocizny mającej związek z wykonywaniem tych czynności w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca,

- Zgłoszenie serwisanta do naprawy sprzętu będącego przedmiotem umowy nastąpi w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o usterce telefonicznie, faksem lub e – mailem , a naprawa zostanie wykonana w terminie 5 roboczych od daty przekazania przedmiotu mowy do naprawy,

- W przypadku braku możliwości usunięcia wad i usterek w czasie 72  godzin Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu zastępczy sprzęt na czas trwania naprawy,

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na reklamację i bezpłatnej wymiany wadliwego

sprzętu na wolny od wad w ciągu 7  dni roboczych,  licząc od daty otrzymania pisemnej reklamacji przesłanej przez Zamawiającego faksem lub e -mailem. Nieuzasadnione odrzucenie reklamacji,   może zostać potraktowane jako odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy,

- Wymiana sprzętu będącego przedmiotem umowy na nowy nastąpi na żądanie Zamawiającego gdy serwisant Wykonawcy stwierdzi wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia,  a także gdy w okresie gwarancji wystąpiła konieczność trzech napraw,  a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem,

- Wymiana jakiegokolwiek modułu funkcjonalnego na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego po trzecim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym,

- Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz dostarczony 
z pełnym okresem gwarancji,

- Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji sprzętu będącego przedmiotem umowy o czas jej wyłączenia z eksploatacji trwający powyżej 48  godzin, a spowodowany uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji,

- Zgłoszenia wszelkich awarii dokona upoważniony pracownik Zamawiającego,  przy czym Wykonawca zapewnia odbiór zgłoszenia w godzinach od 7.00 do 20.00  w dni robocze.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 2 tygodni od daty złożenia zamówienia.

- Warunki udziału w postępowaniu: uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich stosowania.

- Z udziału w postępowaniu wykluczone są osoby powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Kryteria wyboru oferty:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: cena, która zawiera 80% kwalifikacji oferty, 20% zakwalifikowania oferty stanowi okres gwarancji: do 24m-cy włącznie (5 pkt), powyżej 24 m-cy do 36m-cy włącznie (10 pkt) oraz powyżej 36 m-cy (20pkt)  za całość zamówienia opisanego w pkt. 3 oraz termin odpowiadający Zamawiającemu.

- Sposób składania oferty:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) bądź tożsamym zawierającym cenę za dostarczenie przedmiotu zamówienia.

- Oferta może być złożona:

- w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego

- elektronicznie (zeskanowana wersja formy papierowej) na adres mailowy: zarzad@eurobeskidy.org.pl

- Postanowienia końcowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

W imieniu Zamawiającego

………………………………………..

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenia

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/PFRON/2019

Formularz ofertowy

………………………………………………

miejscowość, data

Formularz ofertowy

| PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA | ZAKUP URZĄDZEŃ DO REHABILITACJI W ramach projektu pt.: „Aktywna rehabilitacja sposobem na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych” Dwukanałowy aparat do elektroterapii |
| --- | --- |
| ZAMAWIAJĄCY | Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy z Łodygowic, ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice |
| WYKONAWCA (pełna nazwa, adres, NIP, REGON, telefon, faks, e-mail ) |  |
| TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ | 30 dni bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania oferty |
| Kwota za całość w PLN |
| ……………………………………………………………………………………………. Gwarancja w miesiącach |
| Dwukanałowy aparat do elektroterapii |  |  |

Pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego, za składanie fałszywych zeznań oświadczam, 
iż dane zawarte w dołączonych załącznikach są zgodne z prawdą.

## ………………………………	                                                                                                        ..........................................................

( data )                                                                                                                                      	                                         ( pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 2/PRFON/2019

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie

Nazwa wykonawcy:  ………………………………………………………………………………............................................................................

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………............................................................

Składając ofertę na dostawę: Dwukanałowy aparat do elektroterapii  w ramach projektu pt.: „Aktywna rehabilitacja sposobem na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych” współfinansowanym przez Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oświadczam, że:

- posiadam  uprawnienia  do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają  obowiązek ich posiadania,

- posiadam wiedzę i doświadczenie,

- dysponuję odpowiednim  potencjałem  technicznym oraz osobami  zdolnymi do wykonania  zamówienia,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej  zapewniającej  wykonanie  zamówienia,

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie  zamówienia  publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień  publicznych.

Ponadto oświadczam, że nie posiadam powiązań osobowych oraz kapitałowych z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegających w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

## ………………………………

( data )                                                              	                                    	     ( pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

# Text boxes

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO